## Alternativer
FOR-ANS Notur teknisk gruppe
Utbyggings- og utfasingsstrategi
Oppgavebeskrivelse.
1A: Beskrive alternative målarkitekturer etter utfasing av alle dagens maskiner (en samling noder med felles interkonnekt og eget navn)
1B: Beskrive innfasing av nye maskiner med tilhørende utfasing av dagens maskiner
2: Videre utbyggingsmønster i perioden 2017 til 2021
Forslag til alternative målarkitekturer:
Alternativ 1: En HPC-maskin (enten kapabilitet eller kapasitet) og en lavterskelmaskin (S+L)
Alternativ 2: To HPC-maskiner, ev. profilert med forskjellig applikasjonsportefølje, samt en lavterskelmaskin (2S+L)
Alternativ 3: Dagens løsning med en maskin ved hvert universitet (4M)
(lavterskelmaskin: mindre, interaktiv, maskin til undervisning, utvikling og testing)
Forutsetninger:
1. Eventuell manglende kapasitet inntil første ny maskin er i produksjon dekkes ved utvidelse av enten Abel eller Stallo (antas enklest/billigst å utvide)
2. Ingen av dagens maskiner fases ut før en ny maskin er i produksjon
3. Det er ønskelig å installere ny maskin på det mest gunstige tidspunkt når det gjelder ny teknologi, men en her må det gjøres en økonomisk vurdering ift. vedlikeholdskostnader på dagens maskiner og gevinsten i pris/ytelse for ny teknologi (f.eks. Skylake).

## Evaluering Tekst
Hovedkriterium | Delkriterium | Kobling til fagområde | Krav til arkitektur (viktig å oppnå) | Vekt (%) | Alternativ 1 (S+L) | Poeng | Alternativ 2 (2M+L) | Poeng | Alternativ 3 (4M) | Poeng
Dekning av brukerbehov |  |  |  | 30
| Parallellitet <= en node (1-50 kjerner og krav om shared memory) | Bioinformatikk, deler av kjemi, materialvitenskap, deler av fysikk | Kraftige kjerner, små krav til interkonnekt | 10 | + Løser oppgaven greit | 10 | + Løser oppgaven greit | 10 | + Løser oppgaven greit | 10
| Parallellitet <= ett rack (50-1000 kjerner) | Hoveddelen av kjemi, hoveddelen av geovitenskap, hoveddelen av CFD - stor andel av volumet, applikasjonshale | Kraftige kjerner, middels krav til interkonnekt (IB) | 25 | + Løser oppgaven greit | 10 | + Løser oppgaven greit | 10 | + Løser oppgaven greit | 10
| Parallellitet > 1000 kjerner | Andel (astro)fysikk, klima, deler av kjemi (molekyldynamikk), deler av geovitenskap | Kraftige kjerner, høy-ytelse interkonnekt | 15 | + Løser oppgaven greit | 10 | + Løser oppgaven greit + Gir større fleksibilitet ift. Utfasing av eksisterende utstyr (feilplassert moment?) | 10 | + Kan løse oppgaven (dog dårligere gjennomstrømning og dårligere utnyttelse) + Gir større fleksibilitet ift. Utfasing av eksisterende utstyr | 4
| I/O båndbreddeintensivt | Bioinformatikk, deler av kjemi, deler av klima, geofag | Middels krav til interkonnekt (>50 Gbit/s), Globalt parallelt FS med min 40 GiB/s (skalere med størrelse på FS) | 10 | + Løser oppgaven greit | 10 | + Løser oppgaven greit | 10 | + Løser oppgaven greit | 10
| I/O tilfeldig aksess | Biovitenskap | Globalt FS, målekriterium for krav er båndbredde 64k-blokker | 5 | + Løser oppgaven greit | 10 | + Løser oppgaven greit | 10 | + Løser oppgaven greit | 10
| I/O metadataintensivt | Biovitenskap, pre- og postprosessering (alle fagområder) | Globalt FS, målekriterium metadataoperasjoner/s | 5 | + Løser oppgaven greit | 10 | + Løser oppgaven greit | 10 | + Løser oppgaven greit | 10
| Standardminne < 2GiB/kjerne | Hoveddelen av alle fagområder | Minimum 2 GiB/kjerne, mer enn 90% av nodene | 10 | + Løser oppgaven greit | 10 | + Løser oppgaven greit | 10 | + Løser oppgaven greit | 10
| Mellomnivå ~ 500 GiB/node | En mindre del, inkludert postprosessering (alle fagområder) | Minimum 512 GiB/node, 10% av nodene, samme nodetype/MB som standardnodene | 5 | + Løser oppgaven greit | 10 | + Løser oppgaven greit | 10 | + Løser oppgaven greit | 10
| Storminne >= 5 TiB/node | Biovitenskap (genprosessering) | 1-4 noder, dedikert MB, shared memory, minst 6 TiB | 5 | - Enkelte leverandører kan ha problemer med å levere løsning på samme interkonnekt | 5 | - Enkelte leverandører kan ha problemer med å levere løsning på samme interkonnekt | 10 | + Løser oppgaven greit | 10
| Akselerator | Noen kjemiapplikasjoner (NAMD), potensielt astrofysikk | Må ha initell minstekonfigurasjon på ett rack, og må støtte trinnvis utvidelse av akseleratorer (GPU/Phi) | 5 | + Løser oppgaven greit | 10 | + Løser oppgaven greit | 10 | + Løser oppgaven greit | 10
| Data analytics | Biovitenskap, livsvitenskap, postprosessering klima, vekstområde | Alt 1: lokale disker på mellomminne-noder, alt 2: Intel Hadop-konnektor | 5 | + Løser oppgaven greit | 10 | + Løser oppgaven greit | 10 | + Løser oppgaven greit | 10
| Sensitive data | Biovitenskap, livsvitenskap | Separat, dedikert system, tilbys nasjonalt av USIT(?) | 0 | - Løses ikke |  | - Løses ikke |  | - Løses ikke
DELSUM |  |  |  | 100 |  | 9.75 |  | 10 |  | 9.1
Metasenter samarbeid |  |  |  | 15
| Driftsmodell |  | Effektivt samarbeid om drift mellom partnerne i metasenteret | 10 | + Et felles driftsteam - Stor endring fra dagens modell | 10 | + Et felles driftsteam for begge maskinene (noe større enn alt. 1) - Stor endring fra dagens modell | 10 | + Kjent driftsmodell (fordel med vertikal integrasjon) - Utfordring med samarbeid på tvers | 2
| Kompetanse |  | Effektiv fordeling, stor dybde/spissing og bredde | 25 | + Kan få til bredde og spissing - ved deling mellom siter | 10 | + Kan få til bredde og spissing - ved deling mellom siter | 10 | - Vanskelig pga. stor spredning av personer | 2
| Standardisering |  | Mest mulig likt miljø for brukere, forenklet drift | 20 | + Lett å få til standardisering - Vanskeligere å møte spesielle behov | 8 | + Lett å få til standardisering + Lettere å møte spesielle behov | 10 | - Utfordrende basert på dagens erfaring | 2
| Prosjektsamarbeid |  | Tilstrekkelige ressurser og god gjennomføringsevne | 15 | +Størst potensiale for å frigjøre/dedikere ressurser til prosjektarbeid | 10 | +Bra potensiale for å frigjøre/dedikere ressurser til prosjektarbeid | 8 | - Utfordrende basert på dagens erfaring | 2
| Basis brukerstøtte |  | Effektiv og god basis brukerstøtte | 30 | + Naturlig med en felles basis brukerstøtte | 10 | + Naturlig med en felles basis brukerstøtte | 10 | - Mest naturlig å opprettholde fire separate basis brukerstøtte | 2
DELSUM |  |  |  | 100 |  | 9.6 |  | 9.7 |  | 2
Kostnadseffektivitet og driftssikkerhet |  |  |  | 25
| Investeringskostnad |  | Best mulig Pris/Ytelse faktor | 15 | + En stor maskin kan gi god pris og utnyttelse - Et kostbart interkonnekt kan gi dårligere pris/ytelse | 5 | + Kan få god konkurranse/pris og god utnyttelse | 10 | - Kan forvente mindre rabatt på mindre maskiner, mindre konkurranse mellom leverandørene | 2
| Driftskostnad |  | Sikker og stabil drift til en lavest mulig kostnad. (husing, strøm, personer) | 15 | + Færre personer involvert i systemdrift, frigjøres til andre oppgaver + Kun ett maskinrom | 10 | + Noe mindre antall personer involvert + Ett eller to maskinrom | 8 | - Ingen forandring fra dagens situasjon | 2
| Utnyttelse |  | Best mulig utnyttelse av regnekapasitet | 15 | + Grunnlag for best utnyttelse - Dårligst mulighet for tilpasning til behovsprofil | 8 | + Grunnlag for god utnyttelse (to pooler vs. en i alt. 1) + Mulighet for tilpasning til behovsprofil | 10 | - Krevende å koordinere utnyttelse, svært vanskelig å oppnå like god utnyttelse som for en eller to maskiner | 2
| Innkjøpsbehov |  | Optimalisere ressursbruk for innkjøp (færrest mulig innkjøp, gjenbruk av kompetanse) | 10 | + En leverandør og ett innkjøp | 10 | - Kan være to leverandører, blir to innkjøp | 8 | - Svært ressurskrevende, med nye innkjøp hvert år | 1
| Utfasing og utbygging |  | Enkelt og rimelig å utvide og skifte ut maskin | 15 | - Avhengig av hvilken type maskin som anskaffes - Økt risiko ved utskifting | 1 | + To maskiner gir gode muligheter + Kan gi bedre teknologimatch | 10 | + Gode muligheter | 10
| Driftssikkerhet (resilience) |  | Robusthet ift. lengre driftsavbrudd | 30 | - Driftsavbrudd har store konsekvenser - Gjennomføring av PM blir en stor utfordring | 1 | + Tilstrekkelig driftssikkerhet | 8 | + God driftssikkerhet | 10
DELSUM |  |  |  | 100 |  | 4.9 |  | 8.9 |  | 5.5
Spesielle behov |  |  |  | 5
| Strategiske hensyn lokalt |  | Dedikert kvote til lokale strategiske formål | 20 | + Mulighet for brukerfinansierte, dedikerte ressurser - Forutsettes at maskinen enkelt kan bygges ut uten driftsstans | 6 | + Mulighet for brukerfinansierte, dedikerte ressurser - Ønskelig at maskinene enkelt kan bygges ut uten driftsstans | 8 | + Mulighet for brukerfinansierte, dedikerte ressurser | 10
| Behov for undervisning, utvikling, testing og prekvalifisering |  | Dedikert og fleksibel ressurs | 40 | + Løses av lavterskelmaskin | 10 | + Løses av lavterskelmaskin | 10 | + Samme mulighet som i dag, mindre påvirkning på nasjonalt nivå - Utfordrende å etablere felles utviklingsomgivelse | 4
| Behov for rask tilgang til regneressurser |  | Mindre behov løses ved forenklet saksbehandling og rask tilgang til ressurser | 40 | + Løser oppgaven greit | 10 | + Løser oppgaven greit | 10 | + Løser oppgaven greit | 10
DELSUM |  |  |  | 100 |  | 9.2 |  | 9.6 |  | 7.6
Brukerorientering |  |  |  | 15
| Muligheten til å frigjøre ressurser til AUS |  | Bedre forskerstøtte. Kursing, applikasjonsstøtte og mer disiplinspesifikk støtte. Støtte til strategiske områder. | 80 | + Får frigjorte ressurser fra driftseffektivisering | 10 | + Får frigjorte ressurser fra driftseffektivisering | 10 | - Liten mulighet for frigjorte ressurser til AUS | 2
| Tilpasning av maskinressurs for fagdisiplin eller bruksområde |  | Økt brukertilfredshet, effektiv forskning | 20 | - Små muligheter for tilpasning | 2 | + Større muligheter for tilpasning | 8 | + Størst mulighet for tilpasning | 10
DELSUM |  |  |  | 100 |  | 8.4 |  | 9.6 |  | 3.6
Integrasjon |  |  |  | 10
| Integrasjon Notur/NorStore |  | Effektiv tilgang til data fra NorStore | 60 | + Gir den enkleste og rimeligste mulighet | 10 | + God mulighet, avhengig av maskinromsløsning | 5 | - Ressurskrevende og vanskelig | 1
| Dynamisk ressursallokering |  | Støtte bruk via portaler | 40 | + Løser oppgaven greit | 10 | - Noe mer utfordrende | 8 | - Mest utfordrende | 1
DELSUM |  |  |  | 100 |  | 10 |  | 6.2 |  | 1
HOVEDSUM |  |  | Vekt | 100 | Alternativ 1 (S+L) | 8.31 | Alternativ 2 (2M+L) | 9.22 | Alternativ 3 (4M) | 5.425
Samlet vurdering
Viktigste fordeler med alternativ
Viktigste ulempe med alternativ
Konklusjon
Note on A2: Gunnar Bøe :Områder er tatt fra inndeling brukt til Forskningsrådet

## Tidslinjer
Utbygging og utfasing - tidslinjer
Alternativ
1: S+L | Økt behov dekkes ved |  | Installere | Fase ut | Utvide ny | Fase ut | Nødvendig økning av kapasitet etter behov |  |  |  | Installere | Gammel maskin
| utvidelse av Stallo/Abel |  | maskiner S+L | Hexagon og Vilje | maskin | Abel og Stallo |  |  |  |  | maskiner S+L | fases ut
2: 2M+L | Økt behov dekkes ved |  | Installere | Fase ut | Installere | Fase ut | Nødvendig økning av kapasitet |  | Installere | A1+L1 fases ut |  |  | Installere | B1 fases ut
| utvidelse av Stallo/Abel |  | maskiner A1+L1 | Hexagon og Vilje | maskin B1 | Abel og Stallo | etter behov på A1 og B1 |  | maskiner A2+L2 |  |  |  | maskin B2
3: 4M | Økt behov dekkes ved |  | Installere ny | Fase ut | Installere ny | Fase ut | Installere ny | Fase ut | Installere ny | Fase ut | Installere ny | Fase ut | Installere ny | Fase ut
| utvidelse av Stallo/Abel |  | maskin A1 | Hexagon | maskin B1 | Vilje | maskin C1 | Abel | maskin D1 | Stallo | maskin A2 | A1 | maskin B2 | B1
Tidslinje | 1H | 2H | 1H | 2H | 1H | 2H | 1H | 2H | 1H | 2H | 1H | 2H | 1H | 2H
| 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022